审批意见 ： 秦开环建表[2019]第90号 河北馥隆食品有限公司粉皮、拉皮等淀粉制品生产项目位于开发区镜泊湖路7号，租用秦皇岛远丰环保科技发展有限公司现有厂房内。项目总投资100万元，其中环保投资20万元，年产粉皮、拉皮520吨、粉条208.4吨。同意建设。 1、项目冲洗设备、地面废水和蒸煮、清洗冷却产生的生产废水，经接触氧化一体化污水处理设备处理后与生活废水经化粪池处理后经开发区污水管网入开发区龙海道污水处理厂处理，废水污染物浓度必须满足后满足《淀粉工业水污染排放标准》（GB25461-2010）中表2标准要求及开发区龙海道污水处理厂收水水质要求。 2、项目拆包配料过程中产生的颗粒物经1个集气罩+1套袋式除尘器处理后，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气排放限值要求。 3、项目燃气锅炉安装低氮燃烧装置经8米排气筒处理，废气满足《河北省大气污染防治工作小组关于开展燃气锅炉低氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办【2018】177号）文件中要求的最低污染物控制排放标准。 4、项目噪声主要机械设备运行时产生，经过选用低噪声设备，并采取基础减震、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 5、项目产生的废包装袋、集尘灰统一收集外售。生活垃圾、污水处理站污泥统一收集后交由当地环卫部门统一清运。 6、项目编制环境风险应急预案，报我局备案。 7、按相关文件要求办理排污许可证。 8、项目竣工后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的规定进行验收。 （公章） 经办人： 年 月 日