## 废水（不含污水处理厂）
2021年第一季度秦皇岛市废水（不含污水处理厂）监测结果
设区市 | 企业名称 | 行业类型 | 监测日期 | 监测点 | 流量(m3/s) | 水温(℃) | 生产负荷(%) | 监测项目 | 排放浓度 | 单位 | 上限 | 下限 | 是否超标 | 超标倍数
秦皇岛市 | 秦皇岛市北戴河医院 | 8411¦综合医院 | 2021-01-13 | 总排污口 | — | — | — | 化学需氧量 | 73 | mg/L | 250 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛市北戴河医院 | 8411¦综合医院 | 2021-01-13 | 总排污口 | — | — | — | 五日生化需氧量 | 24.7 | mg/L | 100 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛市北戴河医院 | 8411¦综合医院 | 2021-01-13 | 总排污口 | — | — | — | pH值 | 7.76 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛市北戴河医院 | 8411¦综合医院 | 2021-01-13 | 总排污口 | — | — | — | 氨氮（NH3-N） | 21.8 | mg/L | 47 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛市北戴河医院 | 8411¦综合医院 | 2021-01-13 | 总排污口 | — | — | — | 总余氯 | 4.32 | mg/L | 8 | 2 | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛市北戴河医院 | 8411¦综合医院 | 2021-01-13 | 总排污口 | — | — | — | 悬浮物 | 11 | mg/L | 60 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛市北戴河医院 | 8411¦综合医院 | 2021-01-13 | 总排污口 | — | — | — | 粪大肠菌群数 | 20 | MPN/L | 5000 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 应急管理部北戴河康复院（中国煤矿工人北戴河疗养院） | 8416¦疗养院 | 2021-01-13 | 总排污口(DW001) | — | — | — | 五日生化需氧量 | 41.9 | mg/L | 100 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 应急管理部北戴河康复院（中国煤矿工人北戴河疗养院） | 8416¦疗养院 | 2021-01-13 | 总排污口(DW001) | — | — | — | pH值 | 7.55 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 应急管理部北戴河康复院（中国煤矿工人北戴河疗养院） | 8416¦疗养院 | 2021-01-13 | 总排污口(DW001) | — | — | — | 悬浮物 | 41 | mg/L | 60 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 应急管理部北戴河康复院（中国煤矿工人北戴河疗养院） | 8416¦疗养院 | 2021-01-13 | 总排污口(DW001) | — | — | — | 化学需氧量 | 119 | mg/L | 250 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 应急管理部北戴河康复院（中国煤矿工人北戴河疗养院） | 8416¦疗养院 | 2021-01-13 | 总排污口(DW001) | — | — | — | 总余氯 | 4.52 | mg/L | 8 | 2 | 否 | —
秦皇岛市 | 应急管理部北戴河康复院（中国煤矿工人北戴河疗养院） | 8416¦疗养院 | 2021-01-13 | 总排污口(DW001) | — | — | — | 氨氮（NH3-N） | 23.8 | mg/L | 35 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 应急管理部北戴河康复院（中国煤矿工人北戴河疗养院） | 8416¦疗养院 | 2021-01-13 | 总排污口(DW001) | — | — | — | 粪大肠菌群 | 70 | MPN/L | 5000 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛中红三融农牧有限公司 | 1352¦禽类屠宰 | 2021-01-07 | 中红三融农牧有限公司 | — | 4.3 | — | 化学需氧量 | 17 | mg/L | 50 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛中红三融农牧有限公司 | 1352¦禽类屠宰 | 2021-01-07 | 中红三融农牧有限公司 | — | 4.3 | — | 粪大肠菌群数 | 840 | MPN/L | 1000 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛中红三融农牧有限公司 | 1352¦禽类屠宰 | 2021-01-07 | 中红三融农牧有限公司 | — | 4.3 | — | 五日生化需氧量 | 3.6 | mg/L | 10 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛中红三融农牧有限公司 | 1352¦禽类屠宰 | 2021-01-07 | 中红三融农牧有限公司 | — | 4.3 | — | 总氮（以N计） | 10.8 | mg/L | 15 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛中红三融农牧有限公司 | 1352¦禽类屠宰 | 2021-01-07 | 中红三融农牧有限公司 | — | 4.3 | — | 氨氮（NH3-N） | 4.86 | mg/L | 5;8 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛中红三融农牧有限公司 | 1352¦禽类屠宰 | 2021-01-07 | 中红三融农牧有限公司 | — | 4.3 | — | 总磷（以P计） | 0.08 | mg/L | 1 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛中红三融农牧有限公司 | 1352¦禽类屠宰 | 2021-01-07 | 中红三融农牧有限公司 | — | 4.3 | — | pH值 | 8.05 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛中红三融农牧有限公司 | 1352¦禽类屠宰 | 2021-01-07 | 中红三融农牧有限公司 | — | 4.3 | — | 悬浮物 | 6 | mg/L | 10 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | 841¦医院 | 2021-03-16 | 妇幼保健院排污口(DW001) | — | 11.8 | 100 | 化学需氧量 | 40 | mg/L | 250 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | 841¦医院 | 2021-03-16 | 妇幼保健院排污口(DW001) | — | 11.8 | 100 | 氨氮（NH3-N） | 0.455 | mg/L | — | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | 841¦医院 | 2021-03-16 | 妇幼保健院排污口(DW001) | — | 11.8 | 100 | 五日生化需氧量 | 10.4 | mg/L | 100 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | 841¦医院 | 2021-03-16 | 妇幼保健院排污口(DW001) | — | 11.8 | 100 | 悬浮物 | 9 | mg/L | 60 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | 841¦医院 | 2021-03-16 | 妇幼保健院排污口(DW001) | — | 11.8 | 100 | pH值 | 8.2 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | 841¦医院 | 2021-03-16 | 妇幼保健院排污口(DW001) | — | 11.8 | 100 | 粪大肠菌群数 | 2600 | MPN/L | 5000 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | 841¦医院 | 2021-03-16 | 妇幼保健院排污口(DW001) | — | 11.8 | 100 | 总余氯 | 2.51 | mg/L | 8 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县医院 | 8411¦综合医院 | 2021-03-16 | 污水处理间污水排放口 | — | 10.8 | 80 | 悬浮物 | 59 | mg/L | 60 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县医院 | 8411¦综合医院 | 2021-03-16 | 污水处理间污水排放口 | — | 10.8 | 80 | 化学需氧量 | 240 | mg/L | 250 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县医院 | 8411¦综合医院 | 2021-03-16 | 污水处理间污水排放口 | — | 10.8 | 80 | 粪大肠菌群数 | 3400 | MPN/L | 5000 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县医院 | 8411¦综合医院 | 2021-03-16 | 污水处理间污水排放口 | — | 10.8 | 80 | pH值 | 8.0 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县医院 | 8411¦综合医院 | 2021-03-16 | 污水处理间污水排放口 | — | 10.8 | 80 | 氨氮（NH3-N） | 41.1 | mg/L | — | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县医院 | 8411¦综合医院 | 2021-03-16 | 污水处理间污水排放口 | — | 10.8 | 80 | 总余氯 | 2.69 | mg/L | 8 | 2 | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县医院 | 8411¦综合医院 | 2021-03-16 | 污水处理间污水排放口 | — | 10.8 | 80 | 五日生化需氧量 | 74.5 | mg/L | 100 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县中医院 | 8412¦中医医院 | 2021-03-16 | 中医院污水排放口 | — | 11.2 | 80 | 粪大肠菌群数 | 1700 | MPN/L | 5000 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县中医院 | 8412¦中医医院 | 2021-03-16 | 中医院污水排放口 | — | 11.2 | 80 | 总余氯 | 3.24 | mg/L | 8 | 2 | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县中医院 | 8412¦中医医院 | 2021-03-16 | 中医院污水排放口 | — | 11.2 | 80 | pH值 | 8.0 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县中医院 | 8412¦中医医院 | 2021-03-16 | 中医院污水排放口 | — | 11.2 | 80 | 氨氮（NH3-N） | 40.4 | mg/L | — | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县中医院 | 8412¦中医医院 | 2021-03-16 | 中医院污水排放口 | — | 11.2 | 80 | 五日生化需氧量 | 65.8 | mg/L | 100 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县中医院 | 8412¦中医医院 | 2021-03-16 | 中医院污水排放口 | — | 11.2 | 80 | 悬浮物 | 58 | mg/L | 60 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县中医院 | 8412¦中医医院 | 2021-03-16 | 中医院污水排放口 | — | 11.2 | 80 | 化学需氧量 | 235 | mg/L | 250 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 河北农辛食品股份有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-18 | 总排口(DW001) | — | — | — | 化学需氧量 | 155 | mg/L | 300 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 河北农辛食品股份有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-18 | 总排口(DW001) | — | — | — | pH值 | 7.26 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 河北农辛食品股份有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-18 | 总排口(DW001) | — | — | — | 氨氮（NH3-N） | 1.59 | mg/L | 35 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 河北农辛食品股份有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-18 | 总排口(DW001) | — | — | — | 总氮（以N计） | 2.72 | mg/L | 55 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 河北农辛食品股份有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-18 | 总排口(DW001) | — | — | — | 总磷（以P计） | 0.11 | mg/L | 5 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 河北中薯农业科技集团股份有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-18 | 总排口(DW001) | — | — | — | 总磷（以P计） | 0.05 | mg/L | 5 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 河北中薯农业科技集团股份有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-18 | 总排口(DW001) | — | — | — | 总氮（以N计） | 0.88 | mg/L | 55 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 河北中薯农业科技集团股份有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-18 | 总排口(DW001) | — | — | — | 氨氮（NH3-N） | 0.43 | mg/L | 35 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 河北中薯农业科技集团股份有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-18 | 总排口(DW001) | — | — | — | 化学需氧量 | 21 | mg/L | 300 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 河北中薯农业科技集团股份有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-18 | 总排口(DW001) | — | — | — | pH值 | 7.74 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县妇幼保健院 | 8433¦妇幼保健院（所、站） | 2021-01-26 | 废水监控点(DW001) | — | — | — | 悬浮物 | 8 | mg/L | 60 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县妇幼保健院 | 8433¦妇幼保健院（所、站） | 2021-01-26 | 废水监控点(DW001) | — | — | — | 粪大肠菌群数 | <20 | MPN/L | 5000 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县妇幼保健院 | 8433¦妇幼保健院（所、站） | 2021-01-26 | 废水监控点(DW001) | — | — | — | 化学需氧量 | 126 | mg/L | 250 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县妇幼保健院 | 8433¦妇幼保健院（所、站） | 2021-01-26 | 废水监控点(DW001) | — | — | — | 五日生化需氧量 | 31.6 | mg/L | 100 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县妇幼保健院 | 8433¦妇幼保健院（所、站） | 2021-01-26 | 废水监控点(DW001) | — | — | — | 总余氯 | 7.25 | mg/L | 8 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县妇幼保健院 | 8433¦妇幼保健院（所、站） | 2021-01-26 | 废水监控点(DW001) | — | — | — | 氨氮（NH3-N） | 10.2 | mg/L | 35 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县妇幼保健院 | 8433¦妇幼保健院（所、站） | 2021-01-26 | 废水监控点(DW001) | — | — | — | pH值 | 7.19 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县医院 | 8411¦综合医院 | 2021-01-26 | 废水监测点(DW001) | — | — | — | 悬浮物 | 8 | mg/L | 60 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县医院 | 8411¦综合医院 | 2021-01-26 | 废水监测点(DW001) | — | — | — | 氨氮（NH3-N） | 11.8 | mg/L | 35 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县医院 | 8411¦综合医院 | 2021-01-26 | 废水监测点(DW001) | — | — | — | 五日生化需氧量 | 19.8 | mg/L | 100 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县医院 | 8411¦综合医院 | 2021-01-26 | 废水监测点(DW001) | — | — | — | pH值 | 7.31 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县医院 | 8411¦综合医院 | 2021-01-26 | 废水监测点(DW001) | — | — | — | 总余氯 | 6.65 | mg/L | 8 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县医院 | 8411¦综合医院 | 2021-01-26 | 废水监测点(DW001) | — | — | — | 化学需氧量 | 78.2 | mg/L | 250 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县医院 | 8411¦综合医院 | 2021-01-26 | 废水监测点(DW001) | — | — | — | 粪大肠菌群数 | <20 | MPN/L | 5000 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县中医院 | 8415¦专科医院 | 2021-01-26 | 废水监控点(DW001) | — | — | — | 氨氮（NH3-N） | 10.6 | mg/L | 35 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县中医院 | 8415¦专科医院 | 2021-01-26 | 废水监控点(DW001) | — | — | — | 总余氯 | 6.85 | mg/L | 8 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县中医院 | 8415¦专科医院 | 2021-01-26 | 废水监控点(DW001) | — | — | — | 五日生化需氧量 | 46.1 | mg/L | 100 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县中医院 | 8415¦专科医院 | 2021-01-26 | 废水监控点(DW001) | — | — | — | 粪大肠菌群数 | <20 | MPN/L | 5000 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县中医院 | 8415¦专科医院 | 2021-01-26 | 废水监控点(DW001) | — | — | — | pH值 | 7.24 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县中医院 | 8415¦专科医院 | 2021-01-26 | 废水监控点(DW001) | — | — | — | 化学需氧量 | 182 | mg/L | 250 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县中医院 | 8415¦专科医院 | 2021-01-26 | 废水监控点(DW001) | — | — | — | 悬浮物 | 6 | mg/L | 60 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛明强食品有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-19 | 总排口(DW001) | — | — | — | 氨氮（NH3-N） | 0.19 | mg/L | 15 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛明强食品有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-19 | 总排口(DW001) | — | — | — | 总磷（以P计） | 0.04 | mg/L | 1.0 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛明强食品有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-19 | 总排口(DW001) | — | — | — | 总氮（以N计） | 0.50 | mg/L | 30 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛明强食品有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-19 | 总排口(DW001) | — | — | — | 化学需氧量 | 35 | mg/L | 100 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛明强食品有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-19 | 总排口(DW001) | — | — | — | pH值 | 7.94 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛市正龙食品有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-19 | 污水处理站(DW001) | — | — | — | 氨氮（NH3-N） | 0.19 | mg/L | 15 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛市正龙食品有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-19 | 污水处理站(DW001) | — | — | — | 总氮（以N计） | 0.36 | mg/L | 30 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛市正龙食品有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-19 | 污水处理站(DW001) | — | — | — | 化学需氧量 | 26 | mg/L | 100 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛市正龙食品有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-19 | 污水处理站(DW001) | — | — | — | 总磷（以P计） | 0.13 | mg/L | 1 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛市正龙食品有限公司 | 1391¦淀粉及淀粉制品制造 | 2021-01-19 | 污水处理站(DW001) | — | — | — | pH值 | 8.23 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —