## 污水处理厂
2021年第一季度秦皇岛市污水处理厂监测结果
设区市 | 企业名称 | 行业类型 | 监测日期 | 监测点 | 流量(m3/s) | 水温(℃) | 生产负荷(%) | 监测项目 | 排放浓度 | 单位 | 上限 | 下限 | 是否超标 | 超标倍数
秦皇岛市 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-07 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | — | 1.2 | — | 色度 | 2 | 倍 | 30 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-07 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | — | 1.2 | — | 总砷 | <0.007 | mg/L | 0.1 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-07 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | — | 1.2 | — | 化学需氧量 | 22 | mg/L | 50 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-07 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | — | 1.2 | — | 总汞 | <0.00002 | mg/L | 0.001 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-07 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | — | 1.2 | — | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-07 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | — | 1.2 | — | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-07 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | — | 1.2 | — | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-07 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | — | 1.2 | — | 悬浮物 | 7 | mg/L | 10 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-07 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | — | 1.2 | — | 总磷（以P计） | 0.06 | mg/L | 0.5 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-07 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | — | 1.2 | — | 石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-07 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | — | 1.2 | — | 阴离子表面活性剂 | 0.47 | mg/L | 0.5 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-07 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | — | 1.2 | — | 烷基汞 | <0.00001 | mg/L | 0 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-07 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | — | 1.2 | — | 氨氮（NH3-N） | 0.12 | mg/L | 5;8 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-07 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | — | 1.2 | — | 粪大肠菌群数 | 790 | MPN/L | 1000 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-07 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | — | 1.2 | — | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-07 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | — | 1.2 | — | 总氮（以N计） | 13.1 | mg/L | 15 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-07 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | — | 1.2 | — | pH值 | 8.18 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-07 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | — | 1.2 | — | 五日生化需氧量 | 4.6 | mg/L | 10 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-07 | 青龙满族自治县满源污水处理有限公司 | — | 1.2 | — | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水出口(DW001) | — | — | — | 总氮（以N计） | 6.62 | mg/L | 15 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水出口(DW001) | — | — | — | pH值 | 7.87 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水出口(DW001) | — | — | — | 氨氮（NH3-N） | 0.22 | mg/L | 5 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水出口(DW001) | — | — | — | 总磷（以P计） | 0.02 | mg/L | 0.5 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水出口(DW001) | — | — | — | 化学需氧量 | 20 | mg/L | 50 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水监测点1(DW001) | — | — | — | 化学需氧量 | 21 | mg/L | 50 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水监测点1(DW001) | — | — | — | 总磷（以P计） | 0.07 | mg/L | 0.5 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水监测点1(DW001) | — | — | — | 总氮（以N计） | 6.69 | mg/L | 15 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水监测点1(DW001) | — | — | — | pH值 | 7.80 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水监测点1(DW001) | — | — | — | 氨氮（NH3-N） | 0.31 | mg/L | 8 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县龙凤河水污染综合治理工程 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水出口(DW001) | — | — | — | pH值 | 7.96 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县龙凤河水污染综合治理工程 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水出口(DW001) | — | — | — | 化学需氧量 | 18 | mg/L | 50 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县龙凤河水污染综合治理工程 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水出口(DW001) | — | — | — | 总氮（以N计） | 1.12 | mg/L | 15 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县龙凤河水污染综合治理工程 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水出口(DW001) | — | — | — | 总磷（以P计） | 0.10 | mg/L | 1 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县龙凤河水污染综合治理工程 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水出口(DW001) | — | — | — | 氨氮（NH3-N） | 0.10 | mg/L | 5 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县永嘉环境工程有限公司（河北省卢龙县绿色化工园污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-18 | 废水出口(DW001) | — | — | — | pH值 | 6.53 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县永嘉环境工程有限公司（河北省卢龙县绿色化工园污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-18 | 废水出口(DW001) | — | — | — | 氨氮（NH3-N） | 2.67 | mg/L | 5 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县永嘉环境工程有限公司（河北省卢龙县绿色化工园污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-18 | 废水出口(DW001) | — | — | — | 总氮（以N计） | 11.6 | mg/L | 15 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县永嘉环境工程有限公司（河北省卢龙县绿色化工园污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-18 | 废水出口(DW001) | — | — | — | 化学需氧量 | 23 | mg/L | 50 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 卢龙县永嘉环境工程有限公司（河北省卢龙县绿色化工园污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-01-18 | 废水出口(DW001) | — | — | — | 总磷（以P计） | 0.12 | mg/L | 0.5 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水出口 | — | — | — | 总磷（以P计） | 0.12 | mg/L | 0.5 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水出口 | — | — | — | pH值 | 7.77 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水出口 | — | — | — | 化学需氧量 | 35 | mg/L | 50 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水出口 | — | — | — | 氨氮（NH3-N） | 0.72 | mg/L | 5 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2021-03-04 | 废水出口 | — | — | — | 总氮（以N计） | 9.56 | mg/L | 15 | — | 否 | —