## 污水处理厂
2024年第一季度秦皇岛市污水处理厂监测结果
设区市 | 企业名称 | 行业类型 | 监测日期 | 监测点 | 监测项目 | 排放浓度 | 单位 | 上限 | 下限 | 是否超标 | 超标倍数
秦皇岛市 | 北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-07 | 废水出口 | 总氮（以N计） | 11.5 | mg/L | 15 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-07 | 废水出口 | pH值 | 7.7 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-07 | 废水出口 | 氨氮（NH3-N） | 1.2 | mg/L | 5 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-07 | 废水出口 | 总磷（以P计） | 0.09 | mg/L | 0.5 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-07 | 废水出口 | 色度 | 2 | 倍 | 30 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-07 | 废水出口 | 动植物油 | 0.25 | mg/L | 1 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-07 | 废水出口 | 石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-07 | 废水出口 | 悬浮物 | 9 | mg/L | 10 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-07 | 废水出口 | 化学需氧量 | 17 | mg/L | 50 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-07 | 废水出口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 9.9 | mg/L | 10 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-07 | 废水出口 | 粪大肠菌群数 | 96 | MPN/L | 1000 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-12 | 陕西北路污水处理厂出口 | 悬浮物 | 8 | mg/L | 10 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-12 | 陕西北路污水处理厂出口 | 化学需氧量 | 23 | mg/L | 50 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-12 | 陕西北路污水处理厂出口 | 色度 | 2 | 倍 | 30 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-12 | 陕西北路污水处理厂出口 | 氨氮（NH3-N） | 0.721 | mg/L | 5 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-12 | 陕西北路污水处理厂出口 | 总氮（以N计） | 8.67 | mg/L | 15 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-12 | 陕西北路污水处理厂出口 | 石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-12 | 陕西北路污水处理厂出口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 9.5 | mg/L | 10 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-12 | 陕西北路污水处理厂出口 | 总磷（以P计） | 0.11 | mg/L | 0.5 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-12 | 陕西北路污水处理厂出口 | 粪大肠菌群数 | 153 | MPN/L | 1000 | — | 否 | —
秦皇岛市 | 中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-12 | 陕西北路污水处理厂出口 | pH值 | 7.8 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | —
秦皇岛市 | 中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（陕西北路污水处理厂） | 4620¦污水处理及其再生利用 | 2024-03-12 | 陕西北路污水处理厂出口 | 动植物油 | 0.09 | mg/L | 1 | — | 否 | —