秦皇岛市生态环境综合执法支队

秦皇岛市生态环境综合执法支队

关于污染源自动监控设施运维单位运维质量约谈的通报

根据《河北省污染源自动监控设备运维质量评价管理办法》，秦皇岛市生态环境综合执法支队对2025年1月份污染源在线监测运维质量评价较差、未规范运维的三方运维单位实施约谈，现将具体约谈情况通报如下。

山西安维科技有限公司：-440分，参与考核设备5台，在河北珠牧肉联有限责任公司运维过程中综合污水处理站，PH在线监测仪运维次数0次，扣除540分，COD水质分析仪运维次数0次，扣除540分，总磷水质分析仪运维次数0次，扣除540分，总氮水质分析仪运维次数0次，扣除540分，氨氮水质分析仪运维次数0次，扣除540分，经平台计算最终分值-440分。

秦皇岛市生态环境综合执法支队

2025年2月24日