秦皇岛市生态环境综合执法支队
	


秦皇岛市生态环境综合执法支队

关于污染源自动监控设施运维单位运维质量约谈的通报
根据《河北省污染源自动监控设备运维质量评价管理办法》，秦皇岛市生态环境综合执法支队对2026年4月份污染源在线监测运维质量评价较差、未规范运维的三方运维单位实施约谈，现将具体约谈情况通报如下。 

石家庄嘉正环保设备科技有限公司：4月参与考核设备20台。在昌黎县兴国精密机件有限公司运维过程中，热风炉烟气排口-SCS-900UV烟气排放连续监测系统，日常运维项缺少1次；1#2#烧结地仓配料烟气排口-烟气（颗粒物）排放连续监测系统，日常运维项缺少7次。在秦皇岛佰工钢铁有限公司运维过程中，带钢加热炉煤烟烟气排放口-杭州泽天春来烟气监测仪，日常运维项缺少7次；带钢加热炉空烟烟气排放口-杭州泽天春来烟气监测仪，日常运维项缺少25次。共扣除210分，最终分值89.50分。
北京永盛智业科技有限公司：4月参与考核设备1台。在秦皇岛北方玻璃有限公司运维过程中，熔窑排气筒-烟气在线监测系统故障178小时，扣除70分，最终分值30.00分。

秦皇岛市生态环境综合执法支队

           2026年5月21日

